## Slide 1: Калибриране на MEMS Акселерометри

## Slide 2
Запознаване със различни Акселерометри
MEMS Aкселерометри
Запознаване с проблема
Първоначално решение
Извличане на данни от собствен сензор
Създаване на собствена функция за минимизация

## Slide 3: Запознаване със различни Акселерометри
Механични
Solid State
MEMS

## Slide 4: MEMS Акселерометри

## Slide 5: Запознаване с проблема
Constant Bias
Thermo-Mechanical White Noise / Velocity Random Walk
Flicker Noise / Bias Stability
Temperature Effects
Calibration Errors

## Slide 6: Какво очакваме от сензора?
Когато е не неподвижен и поставен хоризонтално спрямо XY равнината да дава измерване (X,Y,Z)=(0,0,9.8)
Това означава, че трябва а обработим суровите данни които идват от сензора.

## Slide 7: Как се калибрират данните?
Знаем, че правилно сме калибрирали данните когато: (нормамта на данните)-g^2=0
Трябва да намерим за кои и - имаме най-малка грешка. Започваме от начално приближение:

## Slide 8: Първоначално решение

## Slide 9: Извличане на данни от собствен сензор
Raspberry Pi
Python
Shell script

## Slide 10: Създаване на собствена функция за минимизация